## Operação e Carga
data | submercado | carga_status | carga_descricao | restricoes | transferencia_status
2025-07-22 | Sul | Sem desvio | A carga não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos. | ["Das 11h38 às 12h49 houve restrição/limitação de geração eólica para controle de frequência do SIN. A máxima redução foi de 23 MW."] | Acima
2025-07-22 | Sudeste/Centro-Oeste | Acima | A carga foi superior ao valor previsto. | ["Das 07h47 às 13h42 houve limitação de geração eólica para controle de fluxos sistêmicos contidos em instruções de operação normal e para controle da frequência do SIN.", "Das 07h48 às 15h25 houve restrição/limitação de geração solar fotovoltaica para controle de limites sistêmicos contido em instruções de operação normal e em intervenções em mandamento e para o controle da frequência do SIN. A máxima redução foi de 300 MW."] | Sem desvio
2025-07-22 | Sistema Isolado de Roraima | Acima | A carga foi superior ao valor previsto. | [] | Sem desvio
2025-07-22 | Norte | Acima | A carga foi superior ao valor previsto. | ["Das 11h11 às 13h09 houve restrição/limitação de geração eólica para controle de frequência do SIN. A máxima redução foi de 80 MW."] | Inferior
2025-07-22 | Nordeste | Inferior | A carga foi inferior ao valor previsto. | ["Das 00h00 às 17h27 e das 18h57 às 23h59 houve restrição/limitação de geração solar fotovoltaica para controle inequações regionais e fluxos sistêmicos contidos em instruções de operação normal e em intervenções em mandamento e para o controle da frequência do SIN. A máxima redução foi de 10.001 MW.", "Das 06h14 às 15h41 houve restrição/limitação de geração eólica para controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos contidos em instruções de operação normal e em intervenções em mandamento e para controle de frequência. A máxima redução foi de 842 MW."] | Acima
2025-01-02 | Sul | Inferior | Carga inferior ao valor previsto neste submercado e no submercado Sudeste/Centro-Oeste. | ["Das 06h34 às 11h26 houve restrição de geração eólica para controle da frequência do SIN. A máxima redução foi de 26 MW."] | Acima
2025-01-02 | Sudeste/Centro-Oeste | Inferior | Carga inferior ao valor previsto neste submercado. | ["Das 08h50 às 13h02 houve restrição de geração solar fotovoltaica para controle da frequência do SIN. A máxima redução foi de 201 MW."] | Sem desvio
2025-01-02 | Sudeste | Inferior | Carga inferior ao valor previsto neste submercado. | ["Das 08h50 às 13h02 houve restrição de geração solar fotovoltaica para controle da frequência do SIN. A máxima redução foi de 201 MW."] | Sem desvio
2025-01-02 | Sistema Isolado de Roraima | Inferior | Carga foi inferior ao valor previsto. | [] | Sem desvio
2025-01-02 | Norte | Sem desvio | A carga não apresentou desvios significativos em relação aos valores previstos. | ["Das 06h37 às 11h27 houve restrição de geração eólica para controle da frequência do SIN. A máxima redução foi de 68 MW."] | Sem desvio
2025-01-02 | Nordeste | Acima | A carga foi superior ao valor previsto. | [] | Acima

## Geração por Tipo
data | submercado | tipo_geracao | status | descricao
2025-07-22 | Sul | Térmica | Sem desvio | Térmica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Sul | Solar | Sem desvio | Solar fotovoltaica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Sul | Nuclear | Sem desvio | Sem desvio informado no texto.
2025-07-22 | Sul | Hidráulica | Inferior | A geração hidráulica foi inferior ao valor programado devido à geração eólica do restante do SIN superior ao valor previsto.
2025-07-22 | Sul | Eólica | Sem desvio | Eólica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Sudeste/Centro-Oeste | Térmica | Acima | A geração térmica foi superior ao valor programado em usinas não controladas pelo ONS.
2025-07-22 | Sudeste/Centro-Oeste | Solar | Acima | A geração solar fotovoltaica foi superior ao valor previsto.
2025-07-22 | Sudeste/Centro-Oeste | Nuclear | Sem desvio | A geração nuclear, bem como a produção total de Itaipu para o Brasil, não apresentou desvio significativo em relação ao valor programado.
2025-07-22 | Sudeste/Centro-Oeste | Hidráulica | Acima | A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto.
2025-07-22 | Sudeste/Centro-Oeste | Eólica | Acima | A geração eólica foi superior ao valor previsto em função de condições mais favoráveis de vento e devido aos testes de comissionamento do Conjunto Eólico Serradas Almas II.
2025-07-22 | Sistema Isolado de Roraima | Térmica | Acima | A geração térmica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto.
2025-07-22 | Sistema Isolado de Roraima | Solar | Sem desvio | Sem desvio informado no texto.
2025-07-22 | Sistema Isolado de Roraima | Nuclear | Sem desvio | Sem desvio informado no texto.
2025-07-22 | Sistema Isolado de Roraima | Hidráulica | Sem desvio | Sem desvio informado no texto.
2025-07-22 | Sistema Isolado de Roraima | Eólica | Sem desvio | Sem desvio informado no texto.
2025-07-22 | Norte | Térmica | Sem desvio | Geração térmica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Norte | Solar | Sem desvio | Geração solar fotovoltaica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Norte | Nuclear | Sem desvio | Sem desvio informado no texto.
2025-07-22 | Norte | Hidráulica | Sem desvio | Geração hidráulica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Norte | Eólica | Acima | A geração eólica foi superior ao valor previsto em função de condições mais favoráveis de vento.
2025-07-22 | Nordeste | Térmica | Inferior | A geração térmica foi inferior ao valor programado em usinas não controladas pelo ONS.
2025-07-22 | Nordeste | Solar | Sem desvio | Geração solar fotovoltaica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Nordeste | Nuclear | Sem desvio | Sem desvio informado no texto.
2025-07-22 | Nordeste | Hidráulica | Sem desvio | Geração hidráulica não apresentou desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-07-22 | Nordeste | Eólica | Acima | A geração eólica foi superior ao valor previsto em função de condições mais favoráveis de vento.
2025-01-02 | Sul | Térmica | Sem desvio | As gerações térmica não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Sul | Solar | Sem desvio | As gerações solar fotovoltaica não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Sul | Nuclear | Sem desvio | Sem menção específica; sem desvio relevante.
2025-01-02 | Sul | Hidráulica | Inferior | Geração hidráulica foi inferior ao valor programado devido à carga inferior ao valor previsto neste submercado e no submercado Sudeste/Centro-Oeste.
2025-01-02 | Sul | Eólica | Acima | A geração eólica foi superior ao valor previsto em função de condições mais favoráveis de vento.
2025-01-02 | Sudeste/Centro-Oeste | Térmica | Inferior | A geração térmica foi inferior ao valor programado em usinas controladas (ver itens 5 e 6) e não controladas pelo ONS.
2025-01-02 | Sudeste/Centro-Oeste | Solar | Acima | A geração solar fotovoltaica foi superior ao valor previsto.
2025-01-02 | Sudeste/Centro-Oeste | Nuclear | Sem desvio | As gerações nuclear não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Sudeste/Centro-Oeste | Hidráulica | Inferior | Geração hidráulica foi inferior ao valor programado devido à carga inferior ao valor previsto neste submercado.
2025-01-02 | Sudeste/Centro-Oeste | Eólica | Sem desvio | As gerações eólica não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Sudeste | Térmica | Inferior | Geração térmica foi inferior ao valor programado em usinas controladas (ver itens 5 e 6) e não controladas pelo ONS.
2025-01-02 | Sudeste | Solar | Acima | A geração solar fotovoltaica foi superior ao valor previsto.
2025-01-02 | Sudeste | Nuclear | Sem desvio | As gerações nuclear não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Sudeste | Hidráulica | Inferior | Geração hidráulica foi inferior ao valor programado devido à carga inferior ao valor previsto neste submercado e à geração eólica superior ao valor previsto no submercado Nordeste.
2025-01-02 | Sudeste | Eólica | Sem desvio | As gerações eólica não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Sistema Isolado de Roraima | Térmica | Inferior | A geração térmica foi inferior ao valor programado devido à carga ter sido inferior ao valor previsto.
2025-01-02 | Sistema Isolado de Roraima | Solar | Sem desvio | Sem menção específica; sem desvio relevante.
2025-01-02 | Sistema Isolado de Roraima | Nuclear | Sem desvio | Sem menção específica; sem desvio relevante.
2025-01-02 | Sistema Isolado de Roraima | Hidráulica | Sem desvio | Sem menção específica; sem desvio relevante.
2025-01-02 | Sistema Isolado de Roraima | Eólica | Sem desvio | Sem menção específica; sem desvio relevante.
2025-01-02 | Norte | Térmica | Sem desvio | Sem menção de desvio específico para térmica neste submercado.
2025-01-02 | Norte | Solar | Sem desvio | As gerações solar fotovoltaica não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Norte | Nuclear | Sem desvio | Sem menção específica; sem desvio relevante.
2025-01-02 | Norte | Hidráulica | Inferior | A geração hidráulica foi inferior ao valor programado devido à geração térmica superior ao valor programado neste submercado e à geração eólica superior ao valor previsto no submercado Nordeste.
2025-01-02 | Norte | Eólica | Sem desvio | As gerações eólica não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.
2025-01-02 | Nordeste | Térmica | Acima | A geração térmica foi superior ao valor programado em usinas não controladas pelo ONS.
2025-01-02 | Nordeste | Solar | Acima | A geração solar fotovoltaica foi superior ao valor previsto.
2025-01-02 | Nordeste | Nuclear | Sem desvio | Sem menção específica; sem desvio relevante.
2025-01-02 | Nordeste | Hidráulica | Sem desvio | A geração hidráulica não apresentou desvio significativo em relação ao valor programado.
2025-01-02 | Nordeste | Eólica | Acima | A geração eólica foi superior ao valor previsto em função de condições mais favoráveis de vento.

## Destaques Térmicos
data | unidade_geradora | desvio | descricao
2025-07-22 | UTE Monte Cristo | Acima do programado | Gerou acima dos valores programados devido a cargas superiores ao valor programado no sistema de Roraima.
2025-07-22 | UTE Floresta | Acima do programado | Gerou acima dos valores programados devido a cargas superiores ao valor programado no sistema de Roraima.
2025-07-22 | AUTE Tucunaré (J&F INVESTIMENTOS S.A.) | Acima do programado | Gerou acima do valor programado ao longo do dia devido ao maior rendimento de suas unidades geradoras.
2025-07-22 | AUTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas) | Abaixo do programado | Gerou abaixo do valor programado durante todo o dia devido à indisponibilidade da UG nº 31.
2025-07-22 | AUTE Prosperidade III (Imetame Termelétrica Ltda.) | Abaixo do programado | Gerou abaixo do valor programado ao longo do dia devido à indisponibilidade e ao menor rendimento de unidade(s) geradora(s).
2025-07-22 | AUTE Mauá 3 (J&F INVESTIMENTOS S.A.) | Acima do programado | Gerou acima do valor programado ao longo do dia devido ao maior rendimento de suas unidades geradoras.
2025-07-22 | AUTE Marlim Azul (Marlim Azul Energia S.A.) | Acima do programado | Gerou acima do valor programado durante todo o dia devido ao maior rendimento de sua unidade geradora.
2025-07-22 | AUTE Maranhão III, IV e V (PARNAÍBA GERAÇÃO DE ENERGIAS S.A.) | Abaixo do programado | Geraram abaixo dos valores programados ao longo do dia devido ao menor rendimento de suas unidades geradoras.
2025-07-22 | AUTE J. Lacerda A (Diamante Geração de Energia Ltda.) | Abaixo do programado | Gerou abaixo do valor programado a partir das 17h56 devido à indisponibilidade da UG nº 2.
2025-07-22 | AUTE GNA II (UTE GNA II Geração de Energia S.A.) | Acima do programado | Gerou acima do valor programado durante todo o dia devido ao maior rendimento de suas unidades geradoras.
2025-07-22 | AUTE Do Atlântico (Ternium Brasil Ltda.) | Abaixo do programado | Gerou abaixo do valor programado ao longo do dia para adequação ao processo industrial interno à planta.
2025-07-22 | AUTE Cubatão (PETROBRAS) | Acima do programado | Gerou acima do valor programado durante todo o dia devido ao maior rendimento de suas unidades geradoras; também gerou acima do programado das 08h30 às 10h00 por solicitação do agente.
2025-07-22 | AUTE Candiota III (Eletrobras CGTEE) | Acima do programado | Gerou acima do valor programado durante todo o dia devido ao maior rendimento de sua unidade geradora.
2025-07-22 | AUTE Baixada Fluminense (PETROBRAS) | Abaixo do programado | Gerou abaixo do valor programado das 00h00 às 03h53 devido à indisponibilidade da UG nº 2.
2025-01-02 | UTE do Atlântico (Ternium Brasil Ltda) | Abaixo do programado | gerou abaixo do valor programado ao longo do dia para adequação ao processo industrial interno à planta.
2025-01-02 | UTE Mauá 3 (Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.) | Acima do programado | gerou acima do valor programado durante todo o dia por solicitação do Agente.
2025-01-02 | UTE Maranhão III (Parnaíba Geração De Energia S.A.) | Abaixo do programado | gerou abaixo do valor programado ao longo do dia devido ao menor rendimento de suas unidades geradoras.
2025-01-02 | A U T E d o A t l â n t i c o ( T e r n i u m B r a s i l L t d a ) | Abaixo do programado | g e r o u a b a i x o d o v a l o r p r o g r a m a d o a o l o n g o d o d i a p a r a a d e q u a ç ã o a o p r o c e s s o i n d u s t r i a l i n t e r n o à p l a n t a .
2025-01-02 | A U T E M a u á 3 ( A m a z o n a s G e r a ç ã o e T r a n s m i s s ã o d e E n e r g i a S .A . ) | Acima do programado | g e r o u a c i m a d o v a l o r p r o g r a m a d o d u r a n t e t o d o o d i a p o r s o l i c i t a ç ã o d o A g e n t e .
2025-01-02 | A U T E M a r a n h ã o I I I ( P a r n a í b a G e r a ç ã o D e E n e r g i a S.A .) | Abaixo do programado | g e r o u a b a i x o d o v a l o r p r o g r a m a d o a o l o n g o d o d i a d e v i d o a o m e n o r r e n d i m e n t o d e s u a s u n i d a d e s g e r a d o r a s .